Перечень объектов Горноуральского городского округа, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.

| № /п/п | Наименование объекта | Адрес, месторасположение объекта | Кадастровый номер | Описание объекта | Сведения о государственной регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нежилое здание (теплопункт) | Свердловская область, Пригородный р-н, с.Николо-Павловское, ул.Новая, 13 А. | 66:19:3101001:1947 | 281,1 кв.м | Запись государственной регистрации права № 66-66/002-66/002/660/2015-8268/1 от 19.10.2015. |
| 2 | Нежилое здание (теплопункт) | Свердловская область, Пригородный р-н, с.Николо-Павловское, ул.Юбилейная, 8 А. | 66:19:3101001:1946 | 132,4 кв.м | Запись государственной регистрации права № 66-66/002-66/002/660/2015-82453/1 от 27.10.2015. |
| 3 | Сооружения коммунального хозяйства (сооружение тепловых сетей) | Свердловская область, Пригородный р-н, с.Николо-Павловское. | 66:19:0000000:11887 | 10539 п.м. | Запись государственной регистрации права 66:19:0000000:11887-66/002/2020-1 от 27.04.2020. |
| 4 | Сооружения коммунального хозяйств (сооружение тепловых сетей) | Свердловская область, Пригородный р-н, с.Николо-Павловское ул.Новая | 66:19:3101001:2225 | 730 п.м. | Запись государственной регистрации права № 66-66/002-66/002/660/2016-4604/1 от 16.06.2016. |
| 5 | Сооружения коммунального хозяйств (сети ГВС котельной №2) | Свердловская область, Пригородный р-н, с.Николо-Павловское, ул.Совхозная, 82 | 66:19:3101001:2635 | 1460 п.м. | Запись государственной регистрации права 66:19:3101001:2635-66/200/2020-1 от 20.07.2020. |
| 6 | Теплообменники (ГВС) 6 секций водоводяных подогревателей (ТП-2) | Свердловская область, Пригородный р-н, с. Николо-Павловское, ул. Новая, д.13А |  | тип ПВВ 219-4000 |  |
| 7 | Насос (ГВС) (ТП-2) | Свердловская область, Пригородный р-н, с. Николо-Павловское, ул. Новая, д.13А |  | марка-Wilo TOP-S65/10; 20м/час/6.5м в ст; 0,845 кВт. |  |
| 8 | Насос (ГВС) (ТП-2) | Свердловская область, Пригородный р-н, с. Николо-Павловское, ул. Новая, д.13А |  | марка- Wilo MHIL 505; 8м/час/20м в ст; 1,1 кВт. |  |
| 9 | Теплообменники 9 секций водоводяных подогревателей (ТП-1) | Свердловская область, Пригородный р-н, с. Николо-Павловское, ул. Юбилейная, д. 8А |  | тип ПВВ 168-4000, ПВВ 325-4000 |  |
| 10 | Насос (ГВС) (ТП-1) | Свердловская область, Пригородный р-н, с. Николо-Павловское, ул. Юбилейная, д. 8А |  | марка -1К20/30; 20м/час/30м в ст; 3,5кВт |  |
| 11 | Здание (теплопункт) кадастровый номер (66:19:3101001:1947) | Свердловская область, Пригородный р-н, с.Николо-Павловское, ул.Новая, 13 А. |  | 281,1 кв.м | Запись государственной регистрации права № 66-66/002-66/002/660/2015-8268/1 от 19.10.2015. |
| 12 | Здание (теплопункт) кадастровый номер (66:19:3101001:1946) | Свердловская область, Пригородный р-н, с.Николо-Павловское, ул.Юбилейная, 8 А. |  | 132,4 кв.м | Запись государственной регистрации права № 66-66/002-66/002/660/2015-82453/1 от 27.10.2015. |
| 13 | Сооружение (тепловые сети) кадастровый номер (66:19:0000000:10917) | Свердловская область, Пригородный р-н, с.Николо-Павловское. |  | 13250 м. | Запись государственной регистрации права № 66-66/002-66/002/660/2015-2536/1 от 07.04.2015. |
| 14 | Сооружение (сети ГВС) кадастровый номер (66:19:3101001:2225) | Свердловская область, Пригородный р-н, с.Николо-Павловское. |  | 730 м. | Запись государственной регистрации права № 66-66/002-66/002/660/2016-4604/1 от 16.06.2016. |
| 15 | Нежилое здание (теплопункт) кадастровый номер (66:19:3101001:1947) | Свердловская область, Пригородный р-н, с.Николо-Павловское, ул.Новая, 13 А. |  | 281,1 кв.м | Запись государственной регистрации права № 66-66/002-66/002/660/2015-8268/1 от 19.10.2015. |
| 16 | Нежилое здание (теплопункт) кадастровый номер (66:19:3101001:1946) | Свердловская область, Пригородный р-н, с.Николо-Павловское, ул.Юбилейная, 8 А. |  | 132,4 кв.м | Запись государственной регистрации права № 66-66/002-66/002/660/2015-82453/1 от 27.10.2015. |
| 17 | Сооружение тепловых сетей кадастровый номер (66:19:0000000:11887) | Свердловская область, Пригородный р-н, с.Николо-Павловское. |  | 10539 п.м. | Запись государственной регистрации права 66:19:0000000:11887-66/002/2020-1 от 27.04.2020. |
| 18 | Сооружение (сети ГВС) кадастровый номер (66:19:3101001:2225) | Свердловская область, Пригородный р-н, с.Николо-Павловское ул.Новая |  | 730 п.м. | Запись государственной регистрации права № 66-66/002-66/002/660/2016-4604/1 от 16.06.2016. |
| 19 | Сооружение (сети ГВС) котельной №2 кадастровый номер (66:19:3101001:2635) | Свердловская область, Пригородный р-н, с.Николо-Павловское, ул.Совхозная, 82 |  | 1460 п.м. | Запись государственной регистрации права 66:19:3101001:2635-66/200/2020-1 от 20.07.2020. |
| 20 | Теплообменники 6 секций водоводяных подогревателей (ЦТП-2) | Свердловская область, Пригородный р-н, с. Николо-Павловское, ул. Новая, д.13А |  | тип ПВВ 219-4000 |  |
| 21 | Сетевой насос (ЦТП-2) | Свердловская область, Пригородный р-н, с. Николо-Павловское, ул. Новая, д. 13А |  | марка- 1К8М8; 8м/час/18м в ст; 1,2 кВт. |  |
| 22 | Сетевой насос (ЦТП-2) | Свердловская область, Пригородный р-н, с. Николо-Павловское, ул. Новая, д.13А |  | марка-Wilo TOP-S65/10; 20м/час/6.5м в ст; 0,845 кВт. |  |
| 23 | Сетевой насос (ЦТП-2) | Свердловская область, Пригородный р-н, с. Николо-Павловское, ул. Новая, д.13А |  | марка- Wilo MHIL 505; 8м/час/20м в ст; 1,1 кВт. |  |
| 24 | Запорно-регулирующая арматура (ЦТП-2) | Свердловская область, Пригородный р-н, с. Николо-Павловское, ул. Новая, д. 13А |  |  |  |
| 25 | Теплообменники 9 секций водоводяных подогревателей (ЦТП-1) | Свердловская область, Пригородный р-н, с. Николо-Павловское, ул. Юбилейная, д. 8А |  | тип ПВВ 168-4000, ПВВ 325-4000 |  |
| 26 | Сетевой насос (ЦТП-1) | Свердловская область, Пригородный р-н, с. Николо-Павловское, ул. Юбилейная, д. 8А |  | марка -1К20/30; 20м/час/30м в ст; 3,5кВт |  |
| 27 | Сетевой насос (ЦТП-1) | Свердловская область, Пригородный р-н, с. Николо-Павловское, ул. Юбилейная, д.8А |  | не установлена |  |
| 28 | Запорно-регулирующая арматура (ЦТП-1) | Свердловская область, Пригородный р-н, с. Николо-Павловское, ул. Юбилейная, д.8А |  |  |  |
| 29 | Здание (котельная) кадастровый номер (66:19:4001002:367) | Свердловская область, Пригородный р-н, с.Краснополье, ул.Мира, д. 1в. |  | 131 кв.м | Запись государственной регистрации права № 66-66/002-66/002/336/2016-557/1 от 12.09.2016. |
| 30 | Здание (котельная) кадастровый номер (66:19:1601001:1145) | Свердловская область, Пригородный р-н, п.Висим, ул. Розы Люксембург, д.1 |  | 187,7 кв.м | Запись государственной регистрации права № 66-66/002-66/002/347/2016-604/1 от 08.12.2016. |
| 31 | Здание (котельная) кадастровый номер (66:19:3501002:1608) | Свердловская область, Пригородный р-н, п.Новоасбест, ул.Анатольская, д.37/1 |  | 2462,3 кв.м. | Запись государственной регистрации права № 66-66/002-66/002/347/2016-575/1 от 09.12.2016. |
| 32 | Здание (котельная) кадастровый номер (66:19:1101006:1902) | Свердловская область, Пригородный р-н, п.Черноисточинск, ул.Первомайская, д.68 |  | 101,5 кв.м. | Запись государственной регистрации права № 66-66/002-66/002/347/2016-589/1 от 24.11.2016. |
| 33 | Здание (котельная) кадастровый номер (66:19:4401006:553) | Свердловская область, Пригородный р-н, с.Петрокаменское, ул.Ленина, д.1 |  | 622,1 кв.м. | Запись государственной регистрации права № 66-66/002-66/002/336/2016-558/1- от 07.10.2016. |
| 34 | Здание (котельная) кадастровый номер (66:19:1908001:812) | Свердловская область, Пригородный р-н, п.Леневка, ул.Солнечная, д.1 |  | 272,9 кв.м. | Запись государственной регистрации права № 66-66/002-66/002/336/2016-378/1 от 08.07.2016. |
| 35 | Здание (котельная) кадастровый номер (66:19:1901009:1345) | Свердловская область, Пригородный р-н, с.Покровское, ул.Октябрьская, д.1 |  | 403,3 кв.м. | Запись государственной регистрации права № 66-66/002-66/002/336/2016-376/1 от 08.07.2016. |
| 36 | Здание (котельная) кадастровый номер (66:19:1601001:848) | Свердловская область, Пригородный р-н, п.Висим, ул.Розы Люксембург, д.8 |  | 36,3 кв.м. | Запись государственной регистрации права № 66-66/002-66/002/333/2016-167/1 от 01.12.2016. |
| 37 | Здание (котельная) кадастровый номер (66:19:0501001:687) | Свердловская область, Пригородный р-н, п.Синегорский, пер.Новый, д.1 |  | 71,7кв.м. | Запись государственной регистрации права № 66-66/002-66/002/342/2016-204/1 от 16.12.2016. |
| 38 | Здание (котельная) кадастровый номер (66:19:2801001:406) | Свердловская область, Пригородный р-н, п.Зональный, ул.Центральная, д.23а |  | 311,5 кв.м. | Запись государственной регистрации права № 66-66/002-66/002/336/2016-379/1 от 08.07.2016 |
| 39 | Здание (котельная) кадастровый номер (66:19:5901001:506) | Свердловская область, Пригородный р-н, с.Кайгородское, ул.Советская, д.1 |  | 103,1кв.м. | Запись государственной регистрации права № 66-66/002-66/002/347/2016-585/1 от 25.11.2016 |
| 40 | Здание (котельная) кадастровый номер (66:19:1101003:1789) | Свердловская область, Пригородный р-н, п.Черноисточинск, ул.Кирова, д.4Г |  | 110,7 кв.м. | Запись государственной регистрации права № 66-66/002-66/002/347/2016-585/1 от 25.11.2016 |
| 41 | Здание (котельная) кадастровый номер (66:19:4401001:263) | Свердловская область, Пригородный р-н, с.Петрокаменское, ул.Совхозная, д.19 |  | 296,8 кв.м. | Запись государственной регистрации права № 66-66/002-66/002/346/2016-555/1 от 08.09.2016 |
| 42 | Здание (котельная) кадастровый номер (66:19:1901023:340) | Свердловская область, Пригородный р-н, п.Первомайский, ул.Лесная, д.2в |  | 333,6 кв.м. | Запись государственной регистрации права № 66-66/002-66/002/346/2016-556/1 от 09.09.2016 |
| 43 | Здание (котельная) кадастровый номер (66:19:5601001:196) | Свердловская область, Пригородный р-н, с.Новопаньшино, ул.Молодежная, д.10а |  | 410,9 кв.м. | Запись государственной регистрации права №66:19:5601001:196-66/002/2019-18 от 30.12.2019 |
| 44 | Здание (котельная) кадастровый номер (66:19:1601003:1313) | Свердловская область, Пригородный р-н, п.Висм, ул.Ленина, д.5 |  | 13,2 кв.м. | Запись государственной регистрации права №66:19:1601003:1313-66/002/2017-1 от 16.03.2017 |
| 45 | Тепловые сети (66:19:0000000:11709) | Свердловская область, Пригородный р-н, п.Черноисточинск |  | 1832 м | Запись государственной регистрации права №66:19:0000000:11709-66/002/2019-1 от 17.04.2019 |
| 46 | Тепловые сети (66:19:5601001:422) | Свердловская область, Пригородный р-н, с.Новопаньшино |  | 832 м | Запись государственной регистрации права №66:19:5601001:422-66/002/2019-1 от 25.04.2019 |
| 47 | Тепловые сети (66:19:0000000:11715) | Свердловская область, Пригородный р-н, п.Первомайский |  | 2568 м | Запись государственной регистрации права №66:19:0000000:11715-66/002/2019-1 от 25.04.2019 |
| 48 | Тепловые сети (66:19:0000000:11713) | Свердловская область, Пригородный р-н, с.Петрокаменск |  | 3617 м | Запись государственной регистрации права №66:19:0000000:11713-66/002/2019-1 от 25.04.2019 |
| 49 | Тепловые сети (66:19:0000000:11710) | Свердловская область, Пригородный р-н, п.Зональный |  | 590 м | Запись государственной регистрации права №66:19:0000000:11710-66/002/2019-1 от 17.04.2019 |
| 50 | Тепловые сети (66:19:0000000:11712) | Свердловская область, Пригородный р-н, с.Покровское |  | 1294 м | Запись государственной регистрации права №66:19:0000000:11712-66/002/2019-1 от 25.04.2019 |
| 51 | Тепловые сети (66:19:4001002:491) | Свердловская область, Пригородный р-н, с.Краснополье |  | 786 м | Запись государственной регистрации права №66:19:0000000:11711-66/002/2019-1 от 17.04.2019 |
| 52 | Тепловые сети (66:19:0000000:11714) | Свердловская область, Пригородный р-н, п.Новоасбест |  | 6119 м | Запись государственной регистрации права №66:19:0000000:11714-66/002/2019-1 от 25.04.2019№66:19:0000000:11714-66/002/2019-1 от 25.04.2019 |
| 53 | Тепловые сети (66:19:5901001:527) | Свердловская область, Пригородный р-н, с.Кайгородское |  | 217 м | Запись государственной регистрации права №66:19:4001002:491-66/002/2019-1 от 17.04.2019 |
| 54 | Тепловые сети (66:19:0501001:711) | Свердловская область, Пригородный р-н, п.Синегорский |  | 1640 м | Запись государственной регистрации права №66:19:0501001:711-66/002/2019-1 от 17.04.2019 |
| 55 | Тепловые сети (66:19:1601001:1198) | Свердловская область, Пригородный р-н п.Висим |  | 90 м | Запись государственной регистрации права №66:19:1601001:1198-66/002/2019-1 от 17.04.2019 |
| 56 | Сеть водоснабжения (66:19:0000000:19881) | Свердловская область, Пригородный р-н, п.Новоасбест |  | 15714м | Регистрационная запись № 66:19:0000000:19881-66/200/2021-1 от 09.02.2021 |
| 57 | Водопровод от скважины до водонапорной башни (66:19:0000000:19970) | Свердловская область, Пригородный р-н, с.Бродово |  | 320м | Регистрационная запись № 66:19:0000000:19970-66/200/2022-3 от 27.10.2022 |
| 58 | Здание (теплопункт) (66:19:0000000:1339) | Свердловская область, Пригородный р-н, пгт.Горноуральский, 33 |  | 176,1кв.м | Регистрационная запись № 66-66/002-66/002/660/2016-3631/1 от 19.05.2016 |
| 59 | Водопровод (66:19:0000000:11312) | Свердловская область, Пригородный р-н, с.Лая |  | 3454м | Регистрационная запись № 66:19:0000000:11312-66/002/2019-3 от 15.05.2019 |
| 60 | Водовод (от В-Выйского гидроузла до теплопункта в пгт. Горноуральский) (66:00:0000000:1628) | Свердловская область, Пригородный р-н, пгт.Горноуральский |  | 10200м | Регистрационная запись № 66:00:0000000:1628-66/002/2019-3 от 13.05.2019 |
| 61 | Водопровод (66:19:0701001:515) | Свердловская область, Пригородный р-н, п.Лая |  | 252м | Регистрационная запись № 66:19:0701001:515-66/002/2019-3 от 15.05.2019 |
| 62 | Здание, насосная станция водоснабжения (66:19:0101007:626) | Свердловская область, Пригородный р-н, п.Лая |  | 1699,7кв.м | Регистрационная запись № 66:19:0101007:626-66/002/2019-3 от 22.05.2019 |
| 63 | Скважина артезианская (66:19:0000000:2435) | Свердловская область, Пригородный р-н, ст.Салка в полосе отвода 22 км |  | 50м | Регистрационная запись № 66:19:0000000:2435-66/200/2022-2 от 13.09.2022 |
| 64 | Канализационная сеть (66:19:0000000:2773) | Свердловская область, Пригородный р-н, ст.Салка в полосе отвода 22 км |  | 204м | Регистрационная запись № 66:19:0000000:2773-66/200/2022-2 от 12.09.2022 |
| 65 | Водопроводная сеть (66:19:0000000:2828) | Свердловская область, Пригородный р-н, ст.Салка в полосе отвода 22 км |  | 361,2м | Регистрационная запись № 66:19:0000000:2828-66/200/2022-2 от 08.09.2022 |
| 66 | Выгребная яма №9, (66:19:0000000:2820) | Свердловская область, Пригородный р-н, ст.Салка в полосе отвода 22 км |  | 3,4м | Регистрационная запись № 66:19:0000000:2820-66/200/2022-2 от 13.09.2022 |
| 67 | - Водовод (66:00:0000000:162) | - Свердловская область, Пригородный р-н, пгт.Горноуральский |  | - 20600м | - № 66:00:0000000:1628-66/002/2019-3 - от 13.05.2019 |
| 68 | - Сеть водоснабжения (66:19:2701007:352) | - Свердловская область, Пригородный р-н, - с.Покровское, ул.Советская |  | - 358 м | - № 66:19:2701007:352-66/002/2018-1 - от 22.10.2018 |
| 69 | - Сеть водоснабжения (66:19:0000000:11591) | - Свердловская область, Пригородный р-н, - с.Бродово |  | - 2177 м | - № 66:19:0000000:11591-66/002/2018-1 - от 22.10.2018 |
| 70 | - Сеть водоснабжения (66:19:5401002:632) | - Свердловская область, Пригородный р-н, - с.Южаково |  | - 2413 м | - № 66:19:5401002:632-66/002/2018-1 - от 22.10.2018 |
| 71 | - Сеть водоснабжения (66:19:4401007:505) | - Свердловская область, Пригородный р-н, - с.Петрокаменское, ул. Бажова |  | - 258 м | - № 66:19:4401007:505-66/002/2018-1 - от 22.10.2018 |
| 72 | - Сеть водоснабжения (66:19:5301002:586) | - Свердловская область, Пригородный р-н, - с.Башкарка |  | - 306 м | - № 66:19:5301002:586-66/002/2018-1 - от 22.10.2018 |
| 73 | - Сети водопровода (66:19:0000000:20094) | - Свердловская область, Пригородный р-н, - п.Черноисточинск, ул.Московская, Юбилейная, Первомайская |  | - 3050 м | - № 66:19:0000000:20094-66/200/2023-1 - от 30.05.2023 |
| 74 | - Канализационный коллектор (66:19:0000000:20101) | - Свердловская область, Пригородный р-н, - с.Покровское |  | - 6272,4 м | - № 66:19:0000000:20101-66/200/2023-1 - от 04.08.2023 |
| 75 | - Сети водоснабжения (66:19:2701009:716) | - с.Покровское, ул.Октябрьская |  | - 140 м | - № 66:19:2701009:716-66/200/2022-1 - от 28.12.2022 |
| 76 | - Сети канализации (66:19:2701009:714) | - Свердловская область, Пригородный р-н, с.Покровское, ул.Октябрьская |  | - 36 м | - № 66:19:2701009:714-66/200/2022-1 - от 30.12.2022 |
| 77 | - Очистные сооружения наружные инженерные сети - (66:19:2201004:435) | - Свердловская область, Пригородный р-н, - пгт.Горноуральский. |  | - 422,7 м | - № 66-66/002-66/002/362/2015-722/1 - от 16.07.2015 |
| 78 | - Водопровод (66:19:0000000:11654) | - Свердловская область, Пригородный р-н, - с.Покровское (Майка) |  | - 3285 м | - № 66:19:0000000:11654-66/002/2019-1 - от 13.02.2019 |
| 79 | - Водопровод - (66:19:2701009:553) | - Свердловская область, Пригородный р-н, - с.Покровское, ул.Октябрьская |  | - 1786 м | - № 66:19:2701009:553-66/002/2019-1 - от 12.02.2019 |
| 80 | - Северный водопровод 1 нитка - (66:19:0000000:11467) | - Свердловская область, Пригородный р-н, пгт.Горноуральский |  | - 2600 м | - № 66:19:0000000:11467-66/200/2023-41 - от 14.12.2023 |